**Перекись водорода (перегидроль, пероксид)**

Для правильного расчета необходимого количества средства можно воспользоваться следующей формулой: на **1** кубический метр воды необходимо добавить **500 мл** перекиси водорода **35 %**. А при очень сильных загрязнениях количество перекиси необходимо увеличить до **700 мл** на **1** кубический метр воды. После добавления перекиси - **бассейн не использовать 1 сутки (24 часа)**. Желательно пропустить воду через насосную систему. **После 24 часов** перекись разлагается на кислород и воду, после этого вода в бассейне становиться безопасна людям, так и окружающей среде. При сливе бассейна - вода не нанесет никакого вреда растениям.

После такого способа очистки - вода в бассейне будет в прозрачном цвете на протяжении **2-4 недель** в зависимости от окружающей среды, температуры воздуха и интенсивности использования бассейна. Далее для поддержания эффекта очистку следует производить с добавлением перекиси уже в меньшем количестве: **300-400 мл** перекиси на **1** кубический метр воды.

При использовании перекиси нужно помнить про технику безопасности: использовать резиновые перчатки (лучше подойдут перчатки **КЩС - кислотощелочестойкие**), очки защитные, не допускать попадания перекиси на кожу, лицо, глаза. При попадании на открытые участки тела - смыть сильной струей холодной воды. Хранить перекись рекомендуется в прохладном и не доступном для детей месте.

 Канистра 10л - **1000** руб.

Канистра 30л - **2500** руб.